**Удельные показатели** **результативности программы по энергоэффективности**

**Удельный расход газа на транспортировку природного газа по МГ:**

2017 год – 26 тыс.м3/млрд.м3\*км;

2018 год – 24 тыс.м3/млрд.м3\*км;

2019 год – 28 тыс.м3/млрд.м3\*км.

**Удельный расход электрической энергии на объемы транспортировки газ по МГ:**

2017 год – 1365 кВт.ч/ млн.м3;

2018 год – 1292 кВт.ч/ млн.м3;

2019 год – 1070 кВт.ч/ млн.м3.